## Resumen
Transformador 1 · Resumen
Sistema de energía industrial · Reporte ejecutivo
Título | Subtítulo | Actualizado
Transformador 1 | Monitoreo dedicado · Principal | 2026-04-06 19:05:58

## KPIs
Transformador 1 · KPIs
Sistema de energía industrial · Reporte ejecutivo
label | value | unit | trend | accent
Energía Acumulada | 5282.86 | kWh | Histórico del día | red
Potencia Activa | 5304.59 | kW | Demanda consolidada | crimson
Corriente Máxima | 747.94 | A | Pico operativo | wine
Voltaje | 474.19 | V | Lectura actual | brown

## Historico
Transformador 1 · Historico
Sistema de energía industrial · Reporte ejecutivo
hour | total | l1 | l2 | l3
00:00 | 152.67 | 152.67 | 0 | 0
01:00 | 168.31 | 168.31 | 0 | 0
02:00 | 163.8 | 163.8 | 0 | 0
03:00 | 195.08 | 195.08 | 0 | 0
04:00 | 190.16 | 190.16 | 0 | 0
05:00 | 212.39 | 212.39 | 0 | 0
06:00 | 228.06 | 228.06 | 0 | 0
07:00 | 237.37 | 237.37 | 0 | 0
08:00 | 249.3 | 249.3 | 0 | 0
09:00 | 265.86 | 265.86 | 0 | 0
10:00 | 267.04 | 267.04 | 0 | 0
11:00 | 264.4 | 264.4 | 0 | 0
12:00 | 271.53 | 271.53 | 0 | 0
13:00 | 265.66 | 265.66 | 0 | 0
14:00 | 259.48 | 259.48 | 0 | 0
15:00 | 262.71 | 262.71 | 0 | 0
16:00 | 239.85 | 239.85 | 0 | 0
17:00 | 247.45 | 247.45 | 0 | 0
18:00 | 229.32 | 229.32 | 0 | 0
19:00 | 196.64 | 196.64 | 0 | 0
20:00 | 209.69 | 209.69 | 0 | 0
21:00 | 190.04 | 190.04 | 0 | 0
22:00 | 175.14 | 175.14 | 0 | 0
23:00 | 162.64 | 162.64 | 0 | 0

## Distribucion
Transformador 1 · Distribucion
Sistema de energía industrial · Reporte ejecutivo
name | value
Transformador 1 | 5282.86

## Mediciones
Transformador 1 · Mediciones
Sistema de energía industrial · Reporte ejecutivo
timestamp | section | system_name | kw | kwh | kvarh | voltage | current | power_factor | status
2026-03-31 00:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 152.67 | 155.16 | 31.91 | 471.96 | 420.53 | 0.899 | normal
2026-03-31 01:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 168.31 | 169.85 | 31.21 | 472.78 | 462.8 | 0.917 | normal
2026-03-31 02:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 163.8 | 168.54 | 40.33 | 472.42 | 450.74 | 0.881 | normal
2026-03-31 03:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 195.08 | 196.85 | 53.01 | 472.07 | 537.22 | 0.916 | normal
2026-03-31 04:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 190.16 | 180.48 | 47.7 | 474.02 | 521.51 | 0.889 | normal
2026-03-31 05:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 212.39 | 207.43 | 52.23 | 473.88 | 582.65 | 0.947 | normal
2026-03-31 06:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 228.06 | 221.69 | 31.14 | 474.81 | 624.41 | 0.955 | normal
2026-03-31 07:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 237.37 | 224.08 | 46.09 | 470.05 | 656.49 | 0.962 | normal
2026-03-31 08:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 249.3 | 259.69 | 56.28 | 469.86 | 689.76 | 0.944 | normal
2026-03-31 09:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 265.86 | 275.63 | 42.16 | 475.89 | 726.26 | 0.884 | normal
2026-03-31 10:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 267.04 | 254.01 | 66.22 | 473.07 | 733.83 | 0.882 | normal
2026-03-31 11:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 264.4 | 273.55 | 55.27 | 474.86 | 723.83 | 0.937 | normal
2026-03-31 12:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 271.53 | 256.09 | 61.39 | 471.95 | 747.94 | 0.952 | normal
2026-03-31 13:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 265.66 | 265.8 | 73.78 | 471.24 | 732.87 | 0.969 | normal
2026-03-31 14:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 259.48 | 266.25 | 42.09 | 475.17 | 709.9 | 0.88 | normal
2026-03-31 15:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 262.71 | 249.25 | 53.9 | 474.6 | 719.6 | 0.929 | normal
2026-03-31 16:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 239.85 | 241.35 | 67.48 | 472.05 | 660.53 | 0.928 | normal
2026-03-31 17:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 247.45 | 254.11 | 58.48 | 476.79 | 674.69 | 0.885 | normal
2026-03-31 18:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 229.32 | 231.9 | 70.63 | 469.87 | 634.46 | 0.902 | normal
2026-03-31 19:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 196.64 | 191.33 | 45.3 | 470.35 | 543.49 | 0.921 | normal
2026-03-31 20:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 209.69 | 208.31 | 29.47 | 471.75 | 577.84 | 0.891 | normal
2026-03-31 21:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 190.04 | 186.85 | 42.96 | 473.54 | 521.71 | 0.913 | normal
2026-03-31 22:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 175.14 | 176.32 | 42.14 | 469.76 | 484.68 | 0.889 | normal
2026-03-31 23:00:00 | transformadores | Transformador 1 | 162.64 | 168.34 | 52.68 | 474.19 | 445.88 | 0.896 | normal